DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ |
| --- | --- |
| BÖLÜM | ELEKTRİK VE ENERJİ |
| PROGRAM | ELEKTRİK |
| DÖNEMİ | IV |
| DERSİN DİLİ | Türkçe |
| DERS KATEGORİSİ | Zorunlu Ders | Meslek Dersi | Seçmeli Ders |
|  |  |  | X |
| ÖN ŞARTLAR |  |
| SÜRE VE DAĞILIMI | Haftalık Ders Saati | Okul Eğitimi Süresi | Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) | Toplam |
|  | 2 | (14+14)=28 | 32 | (30+30)=60 |
| KREDİ | Ders Kredisi | AKTS Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) |
|  |  | 2 |
| DERSİN AMACI | Bu derste, her türlü özel tasarımlı motorların uçlarının bulunması, devreye bağlanması ve çalıştırılması işlemlerine ait yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
| ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER | Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek Termik santrallerin işleyişini bilmek Nükleer santrallerin işleyişini bilmek Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak Parafudur, sigorta montajını yapmak Kuranportör montajını yapmak |
| DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI) | Hafta | Modüller/İçerik/Konular |
|  | 1 | Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilmek |
|  | 2 | Termik santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 3 | Termik santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 4 | Nükleer santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 5 | Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 6 | Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 7 | Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 8 | Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilmek |
|  | 9 | Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak |
|  | 10 | Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak |
|  | 11 | Parafudur, sigorta montajını yapmak |
|  | 12 | Parafudur, sigorta montajını yapmak |
|  | 13 | Kuranportör montajını yapmak |
|  | 14 | Kuranportör montajını yapmak |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam | Donanım | İş Yeri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Not/açıklama/öneri: |
|  | Yöntem | Uygulanan yöntem | Yüzde (%) |
|  | Ara sınavlar |  |  |
|  | Ödevler |  |  |
|  | Projeler |  |  |
|  | Dönem ödevi |  |  |
|  | Laboratuvar |  |  |
|  | Diğer |  |  |
|  | Dönem sonu sınavı |  |  |
| KAYNAKLAR |  |
| İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR |  |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL	: ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN ANALİZİNİ      YAPMAK

MODÜLÜN KODU		:  1

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, santral ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuar,santraller

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak elektrik enerji santrallerinin kuruluşunu, çalışmasını , enerji üretimini ,oluşabilecek arızaları ve koruma sistemlerini bilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

- Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerini bilecektir.

- Termik santrallerin işleyişini bilecektir.

- Nükleer santrallerin işleyişini bilecektir.

- Hidroelektrik santrallerin işleyişini bilecektir.

- Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişini bilecektir.

- Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek,  koruma rolelerini seçmek ve montajını yapacaktır

# İÇERİK			:

# Elektrik enerjisi elde edilme yöntemleri

# Sürtünme ile

# Isı ile

# Işık ile

# Basınç ile

# Kimyasal yolla

# İndiksiyon ile

# Termik santralleri

# Buhar türbinli

# Gaz türbinli

# Nükleer santraller

# Yapısı

# Üniteleri

# Çalışması

# Hidroelektrik santraller

# Yapısı

# Üniteleri

# Çalışması

# Yenilenebilir Enerji santraller

# Yapısı

# Üniteleri

# Çalışması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Elektrik enerjisi elde edilme yöntemlerinin analizini yapmak |
| YETERLİKLER | Elektrik Üretim Tesislerinin analizini yapmak. |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Ebonit çubuk,termokupl,alevli ısıtıcı,tuzlu su,güneş pili,yün çuha,bobin,mıknatıs, el takımı, multimetre, |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Ebonit çubuk,yün çuhayı sürterek elektrik elde etmek Termo kuplu ısıtarak elektrik elde etmek Işık ile elektrik elde etmek Basınç ile elektrik elde etmek Kimyasal yolla elektrik elde etmek İndüksiyon ile elektrik elde etmek | Elektrik elde edilme yöntemleri | Ölçü aletlerini kullanmak El aletlerini kullanmak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NU. | 2 | İŞLEMİN ADI | Termik santrallerin işleyişininin analizini yapmak |
| YETERLİKLER | Elektrik Üretim Tesislerinin analizini yapmak I |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Termik santral resimleri, ünitelerin resimleri, el takımı, multimetre, projeksiyon, bilgisayar |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Termik santralleri analizini yaparak sınıflandırmak Buhar türbünlü santralin çalışmasını analiz etmek Gaz türbünlü santralin çalışmasını analiz etmek Dizel santralin çalışmasını analiz etmek | Termik santraller buhar türbünleri Gaz türbünleri Dizel santraller | Bilgisayar kullanmak projeksiyon aleti kullanmak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 3 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NU. | 3 | İŞLEMİN ADI | Nükleer santrallerin işleyişininin analizini yapmak |
| YETERLİKLER | Elektrik Üretim Tesislerinin analizini yapmak I |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Nükleer santral resimleri, ünitelerin resimleri, el takımı, multimetre, projeksiyon, bilgisayar |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Atomun parçalanma sürecini analiz etmek Buhar elde edilmesini analiz etmek Buhar türbünün çalışmasını analiz etmek Santralin çalışmasını analiz etmek | Atomun parçalanması Nükleer santraller buhar türbünleri | 1. Bilgisayar kullanmak 2. Projeksiyon aleti kullanmak | 1.Planlı çalışmak 2.Zamanı iyi kullanmak 3.Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 2 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NU. | 4 | İŞLEMİN ADI | Hidroelektrik santrallerin işleyişininin analizini yapmak |
| YETERLİKLER | Elektrik Üretim Tesislerinin analizini yapmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Hidroelektrik santral resimleri, ünitelerin resimleri, el takımı, multimetre, projeksiyon, bilgisayar |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Santralin ünitelerini analiz etmek Türbünlerin yapısını ve çalışmasını analiz etmek Barajın yapısını analiz etmek Şalt sistemini analiz etmek Yardımcı sitemleri analiz etmek | Barajın yapısı Türbünlerin yapısı Yardımcı sistemlerin yapısı | Bilgisayar kullanmak projeksiyon aleti kullanmak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 4 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |
| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NU. | 5 | İŞLEMİN ADI | Yenilenebilir Enerji santrallerin işleyişininin analizini yapmak |
| YETERLİKLER | Elektrik Üretim Tesislerinin analizini yapmak |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Güneş pilleri, rüzgar santral resimleri, ünitelerin resimleri, el takımı, multimetre, projeksiyon, bilgisayar |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Rüzgar türbünlerini analiz etmek Rüzgar santral tesislerini analiz etmek Şalt sistemini analiz etmek Yardımcı sitemleri analiz etmek Güneş pillerinin yapısını analiz etmek | 1.Rüzgar türbünleri 2.Güneş pilleri | Bilgisayar kullanmak Projeksiyon aleti kullanmak | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 3 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 1 saat NOT: |

MODÜL BİLGİ FORMU

MODÜL			: Elektrik üretim tesisleri 2

MODÜLÜN KODU		:  2

BÖLÜM			: ELEKTRİK VE ENERJİ

PROGRAM			: ELEKTRİK

DERS				: ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

SÜRE				: 30/14

KREDİ	: 1  (1 modül (30 saat) = 1 AKTS kredisidir)

ÖN KOŞUL			:

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Modül sınıf ortamında öğrencilerle yüz yüze, gerekli ders materyalleri kullanılarak, anlatılır, santral ortamında uygulamalar yaptırılır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI			: Sınıf, laboratuar,santraller

MODÜLÜN AMACI	: Öğrenci, çalışma ortamında, gerekli güvenlik önlemlerini alarak elektrik enerji santrallerinin kuruluşunu, çalışmasını , enerji üretimini ,oluşabilecek arızaları ve koruma sistemlerini bilecektir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ 	: Öğrenci,

.

- Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek,

- Koruma rolelerini seçmek ve montajını yapacaktır

- Kronportörün  çalışma   sistemini öğrenmek

- Yüksek gerilim sigortalarının ve parafudurlarınşekillerini öğrenmek

# İÇERİK			:

# Enerji Santrallerinde oluşan arızalar

# Mekaniksel arızalar

# Elektriksel arızalar

# Enerji Santrallerinde koruma roleleri

# Mekaniksel koruma roleleri

# Elektriksel koruma roleleri

- PARAFUDURLAR

- İletim ve Dağıtım Hatlarında Oluşan Yüksek Gerilim Nedenleri

- İç aşırı gerilimler

- Dış aşırı gerilimler

- Parafudurların Görevleri

- Parafudurların Seçimi

- Parafudur topraklama direncinin belirlenmesi

- Parafudur tipinin belirlenmesi

- Parafudurların yerinin belirlenmesi

- Parafudurların Çeşitleri ve Yapısı

- Yapılışlarına göre parafudurlar

- Değişken dirençli parafudurlar

- Metal oksit parafudurlar

- Borulu parafudurlar

- Deşarj tüplü parafudurlar

- Gerilimlerine göre parafudurlar

- Alçak gerilim parafudurları

- Yüksek gerilim parafudurları

- Tesisatın özelliğine göre parafudurlar

- Faz parafudurlar

- Yıldız noktası parafudurlar

- Özel amaçlı parafudurlar

- Parafudur Ayırıcıları

- Parafudur Darbe Sayıcı

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

# Topraklamalar Yönetmeliği

- YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI

- Yüksek Gerilim Tesislerinde Aşırı Akımların Oluş Nedenleri

- Yüksek Gerilim Sigortaları

- Görevleri

- Yapısı

- Çeşitleri ve özellikleri

- Optik göstergeli

- Çarpma pimli

- Teknik özellikleri

- YG sigortaları seçimi

- YG sigortaları üretim standartları

- Sigorta montajında dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- KURANPORTÖR SİSTEMİ

- Kuranportör

- Görevi

- Kullanıldığı yer

- Kuranportör sistemi elemanları ve özellikleri

- Hat tıkacı (Layn trep)

- Kaplin kapasitör

- Kuplaj bobini(Tuner)

- Oto trafosu

- Sızdırma bobini ve parafudur

- Koaksiyel kablo

- Kuranportör cihazı

- Kuranportör sistemi çalışma prensibi

- Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

# Topraklamalar Yönetmeliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

AÇIKLAMALAR		:

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NU. | 1 | İŞLEMİN ADI | Enerji Santrallerinde oluşan arızaları bilmek, koruma rolelerini seçmek ve montajını yapmak |
| YETERLİKLER | ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN ANALİZİNİ YAPMAK |
| ORTAM (Araç gereç, Ekipman ve Koşullar) | Koruma röleleri, el takımı, multimetre, projeksiyon, bilgisayar, koruma role katologları |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Enerji santrallerinde oluşan Elektrik arızaları analiz etmek Enerji santrallerinde oluşan mekanik arızaları analiz etmek Enerji santrallerinde oluşan Elektrik arızalarına karşı kullanılacak rölelerin analizini yapmak Enerji santrallerinde oluşan mekanik arızalarına karşı kullanılacak rölelerin analizini yapmak Kısa devre arıza nedenlerini seçmek Kısa devre koruma rolelerini seçmek Kısa devre koruma role yerine montajını yapmak Kısa devre koruma role bağlantılarını yapmak Toprak kaçağı koruma role çeşitlerini seçmek Toprak kaçağı koruma role yerine montajını yapmak Toprak kaçağı koruma role bağlantılarını yapmak Aşırı akım koruma role çeşitlerini seçmek Aşırı akım koruma role yerine montajını yapmak Aşırı akım koruma role bağlantılarını yapmak Isıdan koruma role çeşitlerini seçmek Isıdan koruma role yerine montajını yapmak Isıdan koruma role bağlantılarını yapmak Bucholz rolesinin bağlantılarını yapmak | Enerji santrallerindeki elektrik arızaları Enerji santrallerindeki mekanik arızaları Koruma röleleri KISA DEVRE KORUMA ROLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Arızaların Nedenleri Alternatörlerde Meydana Gelen Arızaların Nedenleri İç arızalar Dış arızalar Korumanın Önemi Kısa Devre Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri Sargı kısa devresi koruma rolesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri Ters akım(vatmetrik) rolesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri Mesafe (empedans) rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri TOPRAK KAÇAĞI KORUMA ROLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızaların Nedenleri Alternatörlerde Meydana Gelen Toprağa Kaçak Arızaların Nedenleri Toprak Kaçağı Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri Faz toprak kaçağı koruma rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri Rotor toprak kaçağı koruma rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri Sargı kaçağı koruma rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri TOPRAK KAÇAĞI KORUMA ROLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI Toprak Kaçağı Koruma Role Montaj (Kullanılma) Yerleri Trafolarda Alternatörlerde Toprak Kaçağı Koruma Role Yerine Montajı Montaj araç, gereçleri Koruma role yardımcı elemanları Montaj yapma işlem sırası Montajda dikkat edilecek hususlar Toprak Kaçağı Koruma Role Bağlantı Şemaları Toprak Kaçağı Koruma Role Bağlantıları Bağlantı iletkenleri özellikleri Bağlantı işlem sırası Bağlantıda dikkat edilecek hususlar AŞIRI AKIM KORUMA ROLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Alternatörlerde Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Aşırı Akım Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri Sekonder aşırı akım koruma rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri Diferansiyel aşırı akım koruma rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri AŞIRI AKIM KORUMA ROLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI Aşırı Akım Koruma Role Montaj(Kullanılma) Yerleri Trafolarda Alternatörlerde Aşırı Akım Koruma Role Yerine Montajı Montaj araç, gereçleri Koruma role yardımcı elemanları Montaj yapma işlem sırası Montajda dikkat edilecek hususlar Aşırı Akım Koruma Role Bağlantı Şemaları Aşırı Akım Koruma Role Bağlantıları Bağlantı iletkenleri özellikleri Bağlantı işlem sırası Bağlantıda dikkat edilecek hususlar ISIDAN KORUMA ROLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Isıların Nedenleri Alternatörlerde Meydana Gelen Aşırı Isıların Nedenleri Isıdan Koruma Röleleri Çeşitleri ve Özellikleri Temperatür (ısı kontrol) koruma rolesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri Yatak ısınma koruma rölesi Yapısı Çalışma prensibi Özelliği Kullanılma yerleri ISIDAN KORUMA ROLELERİ MONTAJ VE BAĞLANTILARI Isıdan Koruma Role Montaj (Kullanılma) Yerleri Trafolarda Alternatörlerde Isıdan Koruma Role Yerine Montajı Montaj araç,gereçleri Koruma role yardımcı elemanları Montaj yapma işlem sırası Montajda dikkat edilecek hususlar Isıdan Koruma Role Bağlantı Şemaları Isıdan Koruma Role Bağlantıları Bağlantı iletkenleri özellikleri Bağlantı işlem sırası Bağlantıda dikkat edilecek hususlar BUCHOLZ ROLE VE BAĞLANTILARI Bucholz Rölesi Yapısı Özelliği Çalışma prensibi Bağlantı şeması Kullanıldığı yerler Bucholz Role Bağlantıları Bağlantı yardımcı elemanları Bağlantı iletkenlerinin özelliği Bağlantı işlem sırası Bağlantıda dikkat edilecek hususlar Çalışma testinin yapılması Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği | Bilgisayar kullanmak Kısa devre nedenlerini seçme Kısa devre koruma rolelerini seçme Koruma rölelerini monte etmek Toprağa kaçak koruma role çeşitlerini seçme Toprak kaçağı koruma role bağlantılarını yapma Aşırı akım koruma rolelerin bağlantılarını yapma Isıdan koruma role bağlantılarını yapma Bucholz role bağlantılarını yapma | Planlı çalışmak Zamanı iyi kullanmak Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemi Öğrenme Süresi : 8 saat Meslek Elemanının İşlemi Yaptığı Süre : 4 saat NOT: |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NO | 2 | İŞLEMİN ADI | : Parafudurları Seçmek |
| YETERLİKLER | ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN ANALİZİNİ YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Parafudur, parafudur katalogları, tanıtım CD’leri, projeksiyon, slayt |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC, Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kullanma gerilimlerine göre parafudurları seçmek Yapılışlarına göre parafudurları seçmek Parafuduru montaja hazırlamak Parafuduru emniyetli bir şekilde montaj yapmak Bağlantı bara veya iletkeni hazırlamak Parafudurun kullanıldığı yere göre bara veya iletkenle parafudur giriş hattını bağlamak Parafudur çıkışını topraklamaya bağlamak Yapısına göre YG sigortalarını seçmek YG sigortaların sağlamlığını kontrol etmek YG sigortalarını yerine takmak | PARAFUDURLAR İletim ve Dağıtım Hatlarında Oluşan Yüksek Gerilim Nedenleri İç aşırı gerilimler Dış aşırı gerilimler Parafudurların Görevleri Parafudurların Seçimi Parafudur topraklama direncinin belirlenmesi Parafudur tipinin belirlenmesi Parafudurların yerinin belirlenmesi Parafudurların Çeşitleri ve Yapısı Yapılışlarına göre parafudurlar Değişken dirençli parafudurlar Metal oksit parafudurlar Borulu parafudurlar Deşarj tüplü parafudurlar Gerilimlerine göre parafudurlar Alçak gerilim parafudurları Yüksek gerilim parafudurları Tesisatın özelliğine göre parafudurlar Faz parafudurlar Yıldız noktası parafudurlar Özel amaçlı parafudurlar Parafudur Ayırıcıları Parafudur Darbe Sayıcı PARAFUDUR YERİNE MONTAJ VE BAĞLANTILARI Parafudur Montaj Yerleri Parafudur Montaj Yöntem ve Teknikleri Parafuduru montaj yerine getirirken dikkat edilecek hususlar Parafudur yerine montaj işlem sırası Parafudur montajında dikkat edilecek hususlar Parafudur Bağlantıları Parafudur bağlantısında kullanılan iletkenlerin özelliği Parafudur bağlantı yöntem ve teknikleri Parafudur giriş çıkış bağlantı işlem sırası Parafudur bağlantılarında dikkat edilecek hususlar YÜKSEK GERİLİM SİGORTALARI Yüksek Gerilim Tesislerinde Aşırı Akımların Oluş Nedenleri Yüksek Gerilim Sigortaları Görevleri Yapısı Çeşitleri ve özellikleri Optik göstergeli Çarpma pimli Teknik özellikleri YG sigortaları seçimi YG sigortaları üretim standartları Sigorta montajında dikkat edilecek hususlar Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği | Parafudurları seçme Direk üzerinde çalışma Şalt sahasında çalışma El takımları kullanma Parafudur montajı yapma İletken işleme becerisi İletken bağlantısı yapma YG sigortaları seçme YG sigortaları takma YG sigortaları kontrol etme | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Gerekli güvenlik ve emniyet önlemleri Baret takma Eldiven takma Emniyet kemeri takma İş tulumu giyme |
| NOT: Öğrenme süresi : 4 saat İş yapım süresi: 2 saat |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |
| --- |
| MESLEĞİN ADI | ELEKTRİK | İŞ | Elektrik Enerji Üretim Sistemlerinin Analizini Yapmak |
| İŞLEM NO | 3 | İŞLEMİN ADI | : Kuranportör Sistemi Elemanlarının Özelliklerini Seçmek |
| YETERLİKLER | ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN ANALİZİNİ YAPMAK |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) | : Kuranportör ve elemanları,katalogları,bağlantı şemaları |
| İŞLEMİN STANDARTI | : TS,VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |
| İŞLEM BASAMAKLARI | BİLGİ | BECERİ | TUTUM |
| Kuranportör elemanlarını seçmek Kuranportör elemanlarının özelliğini seçmek Kuranportör kullanım yerini seçmek | KURANPORTÖR SİSTEMİ Kuranportör Görevi Kullanıldığı yer Kuranportör sistemi elemanları ve özellikleri Hat tıkacı (Layn trep) Kaplin kapasitör Kuplaj bobini(Tuner) Oto trafosu Sızdırma bobini ve parafudur Koaksiyel kablo Kuranportör cihazı Kuranportör sistemi çalışma prensibi Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Topraklamalar Yönetmeliği | Kuranportör sistem elemanlarının özelliklerini seçme Kuranportör cihazı kullanma | Planlı olma Düzenli olma Sabırlı olma Titiz olma Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alma Önlük giyme Eldiven takma Baret takma |
| NOT: Öğrenme süresi: 2 saat İş yapım süresi: 1 saat |